Rouen, le

| Affaire suivie par Anne GERARD Ingénieur d’études sanitaires Direction de la Santé Publique Pôle Santé Environnement Unité départementale de la Seine-Maritime Mél.: Anne.gerard@ars.sante.fr Réf. : M:\DSP-DIRECTION-SANTE-PUBLIQUE\DSP-SANTE-ENVIRONNEMENT\UD-76\EAU\EAU POTABLE\100_org&outils\outils\documents types\trame dossier utep.doc |  |
| --- | --- |

Demande d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine ELEMENTS DEVANT FIGURER DANS LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE DE NOUVELLE FILIERE DE POTABILISATION D'EAU OU LA DECLARATION DE MODIFICATION DE FILIERE

Référence : Arrêté du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de la demande d'autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles R. 1321-6 à R. 1321-12 et R. 1321-42 du code de la santé publique annexes IV, V et VI

- Produits et procédés de traitement

- la justification de l’étape de traitement retenue, en fonction de la qualité de l’eau de la ressource, des variations de ses caractéristiques, des risques de pollution, de formation de sous-produits induits par ce traitement et de dissolution des métaux dans l’eau distribuée (en particulier le plomb) ainsi que, le cas échéant, les résultats des essais de traitement ; description technique complète du pilote

- la liste des procédés et familles de produits de traitement dont l’utilisation est envisagée et les preuves du respect des dispositions spécifiques définies en application de l’article R. 1321-50 = ACS et brevet. Notamment, les responsables de la mise sur le marché de ces installations doivent fournir les preuves en cours de validité:

- 	de la conformité sanitaire des matériaux et objets entrant au contact de l'eau,
	- 	de la conformité sanitaire des produits de traitement de l'eau,
	- 	de l'efficacité des procédés de traitement

- les modalités de gestion des rejets issus des étapes de traitement, dont une copie des éléments fournis au BPE DDTM et de la réponse apportée par ce service au titre du code de l’environnement

- Description des installations de production (et de distribution)

- la localisation, les principales caractéristiques et les modalités de fonctionnement des installations de traitement, accompagnées de schémas ;

- la nature des matériaux au contact d’eau utilisés et les preuves du respect des dispositions spécifiques définies en application de l’article R. 1321-48 ;

- la description synthétique du système de distribution et modalités de gestion du réseau (zones et population desservies, caractéristiques des réservoirs, schémas, plans des réseaux ; nature des canalisations ; modélisations éventuelles, apports d’eaux extérieurs, débits, temps de séjour,…)

- Les possibilités d’interconnexion et d’alimentation de secours.

- La surveillance

- la description et la justification des dispositions prévues pour assurer, d’une part, la surveillance de la qualité de l’eau et, d’autre part, le bon fonctionnement des installations (moyens de surveillance mis en œuvre au regard des points à maîtriser *, localisation des capteurs de mesures, dispositifs de prélèvement, paramètres surveillés, ...) ;

- l’exploitant devra disposer d’un support de suivi d’exploitation adapté (qu’il devra tenir à jour) sur lequel devront notamment figurer les analyses d’autocontrôle (dont les sauvegardes et l’exploitation des mesures en continu,…), les dates d’étalonnage des appareils de mesure en continu, les opérations de maintenance, tout incident (dépassement de seuils,…) et les interventions particulières...

- la description des moyens de protection mis en œuvre vis-à-vis des actes de malveillance qui devront respecter le principe des 3 barrières tel que préconisé dans le guide ASTEE accessible via ce lien Protection des installations d’eau potable vis-à-vis des actes de malveillance - Astee (clôtures et portail suffisamment hauts, lisse défensive sur le portail, détecteurs d’intrusion par contacteurs ou volumétriques au niveau de tous les accès à l’eau, portes et trappes d’accès suffisamment renforcées, serrures de sécurité, …)..

*Tels que par exemple, pour la filtration membranaire, la vérification de l’intégrité de la membrane (respect par l’exploitant de la notice d’utilisation du module de filtration membranaire à fournir par le responsable de la mise sur le marché de la membrane, modalités de mise en œuvre d’une traçabilité  des opérations de maintenance des modules de filtration qui sera à réaliser par l’exploitant conformément aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 22 juin 2012 relatif aux conditions de mise sur le marché et de mise en œuvre des modules de filtration membranaire)…

Ingénieur d’études sanitaires

Anne GERARD