## Explications
Les niveaux 1, 2 et 3 mentionnés dans le guide ont été matérialisé en tête de chaque colonne dans les différents onglets (niveaux de collecte). Ils correspondent à :
1 | Niveau minimal de connaissance préalable à une gestion patrimoniale = descriptif détaillé au sens du décret du 27 janvier 2012
2 | Bonnes pratique en matière de gestion patrimoniale
3 | Pratiques poussées de la gestion patrimoniale (outil SIG à minima)

## OCCURRENCES
PERIODE_POSE | MATERIAU | DIAMETRE | PRECISION_CARTO | PRECISION_ANNEE | PRECISION_INFOS | CATEGORIE | JOINT | TECHNIQUE_POSE | FONCTION | EMPLACEMENT | LITDEPOSE | TYPE_SOL | ETAT_SOL | TRAFIC | ENV_ELEC | PROTECT_INT | PROTECT_EXT | PROTECT_CATHO | DEPOT | CORROSION | TYPE_EQUIPEMENT | SOUSTYPE_EQUIPEMENT | POSITION | ACTIONNEUR | TYPE_DEFAILLANCE | CAUSE_DEFAILLANCE | ORIGINE_INTERVENTION | TYPE_ABON | MATERIAU | TECHNIQUE_POSE | INTERVENTIONS
Avant 1900 | Acier | 15 | Classe A < 40 cm | Certain | Certain | Canalisation d'adduction d'eau brute | Coulé au plomb | Caniveau | Distribution gravitaire | Accotement | Aucun | Roche | Nappe | Nul | SNCF | Aucune | Aucune | Oui | Absent | Absente | Borne fontaine | Renversable | Ouvert | Cle de manœuvre | Manque d'eau | Détérioration par un tiers | Ecoulement visible ou signalé | Domestique | Polyéthylène | Tranchée ouverte | Réparation sur fuite
1900-1920 | Amiante ciment | 20 | Classe B entre 40cm et 1,5m | Archives travaux | Relevé terrain | Canalisation d'adduction d'eau potable | Soudé | Fossé | Distribution surpressée | Chambre | Sable | Sable, graviers | Sec | Faible (voie de desserte) | Ligne Haute Tension | Ciment | Polyéthylène/Polypropylène | Non | Calcaire | Localisée | Bouche d'arrosage | Non renversable | Ferme | Hydraulique | Chute de pression | Corrosion interne | Perturbation de la distribution | Industriel | Plomb | Extraction | Modernisation
1921-1940 | Béton armé | 22 | Classe C > 1,5m | Repris sur plans papier | Repris sur plans papier | Canalisation de distribution d'eau | Collé | Extraction | Refoulement | Chaussee | Calcaire concassé | Argile | Humide | Modéré (voies principales) | Protection cathodique | Epoxy | Zinc | Inconnu | Ferreux | Généralisée | Bouche de lavage | Réducteur de pression | Inconnu | Telecomande | Forte pression | Corrosion externe | Suivi des volumes mis en distribution | Services publics | PVC | Découpage | Autres
1941-1950 | béton âme tôle joints plomb | 30 |  | D'après plan récolement | D'après plan récolement | Inconnu | Verrouillé | Foncage | Adduction | Chemin | Terre | Limon, tourbe | Détrempé | Important (axe routier, poids lourd, ligne de bus) | Tramway | Bitumeux | Bitumeux |  | Autre | Inconnu | Bouche de remplissage | Réservoir brise-charge |  | Electrique | Goût | Mouvement de terrain | Campagne de recherche de fuite | Commercial | Acier
1951-1960 | béton âme tôle joints soudé | 32 |  | Info agent | Info agent |  | Mécanique | Forage dirigé | Refoulement-distribution | Egout | Pierre, cailloux | Remblais | Gelé | Inconnu | Protection sur réseau voisin | Autre | Autre |  | Inconnu |  | Bouche Incendie | Stabilisateur amont |  | Volant | Eau colorée | Surpression | Autre | Sensible | Autre
1961-1970 | Fonte ductile | 40 |  | Par déduction | Par déduction |  | Automatique | Fourreau | Transport | Espace vert | Gravier concassé (grain de riz) | Marne | Dégel |  | Autre | Inconnu | Inconnu |  |  |  | Bouchon, plaque pleine | Stabilisateur amont-aval |  | Inconnu | Casse nette | Poinçonnement | Inconnu | Autre
1971-1980 | Fonte grise | 50 |  | Fiabilité incertaine | Fiabilité incertaine |  | Inconnu | Galerie | Abandonnée | Galerie | Gravier roulé | Autre | Autre |  | Inconnu | [5 empty] | Branchement abonné | Stabilisateur aval |  |  | Casse longitudinale | Défaut matériau
1981-1990 | Fonte indéterminée | 53 | [5 empty] | Tranchée | Inconnu | Ilot central | Autres | Inconnu | Inconnu | [7 empty] | Brise charge | Battant |  |  | Fissure | Autre
1991-1995 | PEBD | 60 | [5 empty] | Tubage |  | Parking-esplanade | Inconnu | [9 empty] | Chasse d'égout | Boule |  |  | Déboitement | Inconnu
1996-2000 | PEHD | 63 | [5 empty] | Inconnu |  | Propriété privée | [10 empty] | Chloromètre | Papillon |  |  | Trou
2001-2005 | PVC cvm | 75 | [7 empty] | Trottoir | [10 empty] | Clapet anti-retour | Vitesse |  |  | Joint
2006-2010 | PVC BO | 80 | [7 empty] | Voie piétonne | [10 empty] | Compteur de distribution ou production | Ultrasons |  |  | Autre
| PVC U | 90 | [7 empty] | Pleine terre | [10 empty] | Cône de réduction | Electromagnétique |  |  | Inconnu
| Fer Galvanisé | 100 | [7 empty] | Inconnu | [10 empty] | Coude oblique | Bout lisse
| Plomb | 110 | [18 empty] | Coude planimétrique | Emboitement
| Cuivre | 125 | [18 empty] | Débitmètre | Brides
| Autres | 140 | [18 empty] | Filtre à boues | Chambre
| Inconnu | 150 | [18 empty] | Forage | Préfabriqué
|  | 160 | [18 empty] | Manomètre | Quart de tour
|  | 180 | [18 empty] | Niveau réservoir | Guillotine
|  | 200 | [18 empty] | Point de livraison | Opercule
|  | 225 | [18 empty] | Poteau incendie | Robinet prise
|  | 250 | [18 empty] | Prise d'eau /source | Robinet vanne
|  | 280 | [18 empty] | Puits | Robinet vanne
|  | 300 | [18 empty] | Purgeur programmable | Inconnu
|  | 315 | [18 empty] | Réducteur de pression
|  | 350 | [18 empty] | Stabilisateur de pression
|  | 355 | [18 empty] | Modulateur de pression
|  | 400 | [18 empty] | Regard
|  | 450 | [18 empty] | Réservoir
|  | 500 | [18 empty] | Soupape de décharge
|  | 560 | [18 empty] | Station de pompage
|  | 600 | [18 empty] | Station de traitement
|  | 630 | [18 empty] | Surpresseur
|  | 700 | [18 empty] | Turbidimètre
|  | 710 | [18 empty] | Vanne de borne fontaine
|  | 800 | [18 empty] | Vanne de bouche d'arrosage
|  | 900 | [18 empty] | Vanne de bouche de lavage
|  | 1000 | [18 empty] | Vanne de branchement
|  | 1200 | [18 empty] | Vanne de chasse d'égout
|  | 1400 | [18 empty] | Vanne de PI/BI
|  | 1600 | [18 empty] | Vanne de purge /vidange
|  | 1800 | [18 empty] | Vanne de sectionnement
|  | 2000 | [18 empty] | Ventouse simple
|  | 2100 | [18 empty] | Ventouse 3 fonctions
|  | 2200 | [18 empty] | Autre objet non structurant
|  | 2400 | [18 empty] | Inconnu
2500
2600
2800
3000
3200
3500
4000
Inconnu

## INFOS GENERALES
Niveau de collecte
1 | 1 | Commentaires
Maître d'ouvrage |  | Identification
Exploitant |  | Identification
Linéaire de canalisations sans branchements | 0.425 | Somme automatique, en km
Nombre de branchements particuliers |  | Assimilable au nombre d'abonnés
Ressource en eau |  | Description
Volume produit annuellement |  | En m³
Volume importé annuellement |  | En m³
Volume vendu à d'autres services annuellement |  | En m³
Volume consommé par les abonnés et les besoins du service |  | En m³
Rendement du réseau |  | En % | calculé
ILC = Indice Linéaire de consommation |  | En m3/j/km | calculé
Valeur du rendement seuil 65 + 0,2 ILC |  | En % | calculé
Valeur du rendement seuil 70 + 0,2 ILC |  | En % | calculé

## TRONCONS
Niveau de collecte
1 | 1 | 1 | 1 | Obligatoire | 1 | Obligatoire | 1 | 1 | Obligatoire | 1 | Obligatoire | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Chaque tronçon doit porter un identifiant unique | Nom de la commune | Nom de la rue | Identifie le réseau distinct ou secteur de distribution | En mètres | Choisir dans la liste | Choisir dans la liste | Saisir si connue avec précision | Choisir dans la liste | Diamètre nominal Choisir dans la liste | Choisir dans la liste | Choisir dans la liste | Choisir dans la liste | Choisir dans la liste | Evaluation de la valeur à neuf de la canalisation | Cote terrain naturel | En mètres | Fonction de la canalisation | Type de joint | Date de mise hors service de la canalisation | Motif de mise hors service de la canalisation | Localisation de la canalisation par rapport l'occupation du sol en surface | Lit de pose utilisé, si connu | Type de sol environnant la canalisation | Etat du sol environnant la canalisation | Niveau de trafic aux abords de la canalisation | Environnement électrique aux abords de la canalisation | Pression moyenne en bar dans la canalisation | Nombre de branchements sur la canalisation | Marque de tuyau | Entreprise qui a posé la canalisation | Entreprise qui a supervisé les travaux | Technique de pose utilisée | Type de protection interne de la canalisation | Type de protection externe de la canalisation | Existence d'une protection cathodique | Présence de dépôt à l'intérieur | Présence de corrosion | Validation des informations lors d'une intervention. Nom agent. | Date de validation des informations lors d'une intervention
ID_TRONCON | COMMUNE | RUE | RESEAU | LONGUEUR | PRECISION_CARTO | PERIODE_POSE | ANNEE_POSE | PRECISION_ANNEE | DIAMETRE | PRECISION_DIAMETRE | MATERIAU | PRECISION_MATERIAU | CATEGORIE | VALEUR_NEUF | COTE_TN | PROFONDEUR | FONCTION | JOINT | DATE_MISEHORSSERV | CAUSE_MISEHORSSERV | EMPLACEMENT | LITDEPOSE | TYPE_SOL | ETAT_SOL | TRAFIC | ENVIRONNEMENT | PRESSION | NB_BRANCHEMENT | FABRICANT | CANALISATEUR | M_OEUVRE | TECHNIQUE_POSE | PROTECT_INT | PROTECT_EXT | PROTECT_CATH | DEPOT | CORROSION | VALIDATION | DATE VALIDATION
C201 | Tizon | Chene | Haut | 125 | Classe A < 40 cm | 1921-1940 |  | Par déduction | 100 | Relevé terrain | Fonte grise | Relevé terrain | Canalisations de distribution d'eau |  |  |  | Distribution gravitaire | Mécanique
C444 | Tizon | Chene | Bas | 300 | Classe B entre 40cm et 1,5m | 2001-2005 | 2002 | Par déduction | 200 | Info agent | Fonte ductile | Info agent | Canalisation de protection contre l'incendie |  |  |  | Distribution gravitaire | Mécanique

## OUVRAGES.EQUIPEMENTS
Niveau de collecte
1 | 1
TYPE_EQUIPEMENT | NOMBRE
Réservoir
Station de pompage
Station de traitement
Surpresseur
Forage
Captage
Point d'interconnexion
Point de prélèvement
Compteur de distribution ou production
2 | 2
TYPE_EQUIPEMENT | NOMBRE
Borne fontaine
Bouche d'arrosage
Bouche de lavage
Bouche de remplissage
Bouche Incendie
Bouchon, plaque pleine
Branchement abonné
Brise charge
Chasse d'égout
Chloromètre
Clapet anti-retour
Cône de réduction
Coude oblique
Coude planimétrique
Filtre à boues
Manomètre
Niveau réservoir
Point de livraison
Poteau incendie
Prise d'eau /source
Puits
Purgeur programmable
Réducteur de pression
Stabilisateur de pression
Modulateur de pression
Regard
Soupape de décharge
Turbidimètre
Vanne de borne fontaine
Vanne de bouche d'arrosage
Vanne de bouche de lavage
Vanne de branchement
Vanne de chasse d'égout
Vanne de PI/BI
Vanne de purge /vidange
Vanne de sectionnement
Ventouse simple
Ventouse 3 fonctions

## BRANCHEMENT
Niveau de collecte
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Chaque tronçon doit porter un identifiant unique | Associer les branchements s au tronçon concerné par son identifiant unique | Indiquer l'adresse de l'abonné | Diamètre nominal | Choisir dans la liste | Choisir dans la liste | Choisir dans la liste | Saisir si connue avec précision | Choisir dans la liste | En mètres | Indication sur le localisation du compteur | Choisir dans la liste | Date de la dernière intervention sur le compteur
ID_BRANCHEMENT | ID_TRONCON | ADRESSE | DIAMETRE | TYPE_ABON | MATERIAU | PERIODE_POSE | ANNEE_POSE | TECHNIQUE_POSE | LONGUEUR | LOCALISATION_COMPTEUR | INTERVENTIONS | DATE_INTERVENTION

## DEFAILLANCES
Niveau de collecte
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Chaque défaillance doit porter un identifiant unique | Privilégier l'archivage des défaillances sur canalisations Choisir dans la liste | Nom de la commune | Nom de la rue | Identifie le réseau distinct ou secteur de distribution | Saisir la date de détection/signalement au format JJ/MM/AA | Saisir la date d'intervention au format JJ/MM/AA | Associer obligatoirement les défaillances sur canalisations au tronçon concerné par son identifiant unique | Cause présumée de la défaillance | Choisir dans la liste | Coordonnées X,Y de l'intervention si opportun
ID_DEFAILLANCE | TYPE_DEFAILLANCE | COMMUNE | RUE | RESEAU | DATE_DETECTION/SIGNALEMENT | DATE_INTERVENTION | ID_TRONCON | CAUSE_DEFAILLANCE | ORIGINE_INTERVENTION | X | Y